بيان بأجهزة وحدة تشخيص الحامض النووى و المناعة بالقسم

- كابينة لعزل وزرع الخلايا.

- جهاز Thermal cycler لتشخيص الحامض النووى

- جهاز ررVortex

- جهاز الفصل الكهربى

- جهاز توصيل التيار الكهربى Power supply

- Inverted microscope

- Magnetic sterir

- Centrifuge

- CO2 incubator

- Autoclave

- Water bath

- Balance

- Hot air oven

- عدد 1 ثلاجة كبيرة و1 ثلاجة صغيرة لحفظ العينات

رئيس القسم

أ.د/ السيد يوسف النعناعى